中江县中医医院

电梯采购项目

询价比选文件

采购人：中江县中医医院

2024年3月

# 第一章  比选邀请

根据中江县中医医院总支会2023第十九期会议精神。我院拟对体检中心电梯采购项目采用院内公开挂网比选的方式进行采购，诚邀符合本次采购要求的服务商参加。

# 比选邀请

一、项目基本情况
1、项目名称：中江县中医医院体检中心电梯采购项目

2、采购人：中江县中医医院

3、地址：中江县一环路北段818号

4、采购预算：13万元，资金来源：医院自筹。超过采购预算的为无效响应。

二、采购项目简介：

体检中心共三楼，一楼高4.8米，二楼高3.8米，三楼高5.2米。

三、供应商邀请方式
公告方式：本次比选邀请在中江县中医医院官方网站上以公告形式发布。
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

参加本项目采购活动的供应商单位、法定代表人、主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录；

8.本项目不接受联合体。

五、投标产品的资格、质性及其他类似效力:

1、提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或电梯制造商提供《中华人民共和国特种设备制造许可证》、代理商提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》。

六、禁止参加本次采购活动的供应商：
1. 根据《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。
2.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
七、报名及比选文件获取方式、时间、地点：
招标文件自2024年3月20日至2023年3月22日每天上午8：00至12:00,下午14:00至17:30(北京时间，法定节假日除外)在中江县中医医院采购办办公室报名时获取。供应商现场获取时必须携带：①单位介绍信原件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；②经办人的身份证明；③营业执照复印件；④资质证书复印件。以上①收原件，②、③、④查验原件收复印件（复印件请加盖供应商公章）。供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。并请自备U盘或电子邮箱获取招标文件。

八、递交响应文件截止时间：2024年3月26日15时
九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
十、响应文件开启时间：2024年3月26日15时在比选地点开启。
十一、开标地点：中江县中医医院（中江县一环路北段818号）医技楼三楼会议室。
十二、联系方式
采购人：中江县中医医院
地  址: 中江县凯江镇一环路北段818号
联系人: 黄老师
电  话: 0838-7219969

# 第二章  比选须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：13万元(大写:壹拾叁万元整)；超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：13万元(大写:壹拾叁万元整)；超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 1. 在评审过程中，供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在中江县中医医院官网发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到中江县中医医院领取成交通知书。 |
| 8 | 供应商询问 | 联系人：黄老师 电 话：0838-7219969 |
| 9 | 供应商质疑 | 接收方式：现场递交的形式。 供应商提出质疑必须是直接参加所质疑采购项目的采购活动当事人，且必须提出书面质疑书及质疑事项相关证明材料并加盖供应商单位鲜章，同时还应提交以下资料： （1）供应商营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件。 （2）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件（质疑人为非法定代表人时提供）。 （3）法定代表人和授权代表的联系方式。 （4）上述材料均须加盖供应商单位鲜章。 接收单位：中江县中医医院。 联系人：黄老师 电 话：0838-7219969 注：供应商质疑不得超出比选招标文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 10 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：中江县中医医院 |
| 11 | 响应文件数量 | 响应文件：正本 1 份，副本 1份。 |
| 12 | 备 注 | - 本文件中“以上”均包含本数。 |
| 13 | 封套上写明 | 项目名称：中江县中医医院体检中心电梯采购项目 供应商全称：xxxx 比选响应文件在递交响应文件截止时间前不得开启 |
| 14 | 评标办法 | 低价法（以最低单价作为第一中标候选人） |
| 15 | 货款结算 | - 以实际配送量结算 |

## 二、总  则

1.适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本次比选所叙述的服务采购。

1.2 本比选文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次比选的采购人是中江县中医医院。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备本比选文件规定的资格条件；

3.2 按照规定获取了比选文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.比选费用

供应商应自行承担参加比选活动的全部费用。不论比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.4供应商与采购人存在关联关系，或者是采购人的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.5回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

6.联合体

本项目不允许联合体参与采购活动。

- 比选保证金

本项目不收取比选保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起30天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

9.知识产权

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、比选文件

10.比选文件的构成

10.1 比选文件是供应商准备响应文件和参加比选的依据，同时也是比选的重要依据。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读比选文件的全部内容，按照比选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加比选或成交资格，并承担相应的法律责任。

11.比选文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对比选文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的比选文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了比选文件的供应商，同时在中国采购与招标网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商应于响应文件递交截止时间之前在中江县中医医院官网查询本项目的更正公告，以保证其对比选文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

12.答疑会和现场考察

本项目不组织答疑会和现场考察，但供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

13.响应文件的组成

供应商应按照比选文件的规定和要求编制响应文件，响应文件包含：资格性响应文件、其他响应文件、报价表。

13.1比选响应文件（包含资格和技术部分，包括但不限于以下内容）

- （实质性要求）严格按照比选文件第三、四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。（格式详见第七章）

- 售后服务相关资料。（格式自拟）

- 服务内容及要求应答表。（格式详见第七章）

- 商务应答表。（格式详见第七章）

- 响应函。（格式详见第七章）

- 其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如不涉及，未提供不影响响应文件有效性）。

- 报价表。

14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15.计量单位

除比选文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16.报价货币

本次比选项目的报价货币为人民币，报价以比选文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应尽量按照比选文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

17.2 对于没有格式要求的比选文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1比选响应文件的封面须清楚的标明比选响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。（格式详见第七章）

18.2响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.3响应文件应由供应商法定代表人/负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字。注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.4响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.5响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.6响应文件应根据比选文件的要求制作，且须逐页盖章或者盖骑缝章，签署、盖章和内容应完整。

18.7响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目评审小组评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）（如涉及分包须将响应文件按包进行封装）

19.1比选响应文件、响应文件可以单独密封包装，也可以密封包装在一个密封袋内。

19.2响应文件密封袋要求：

（1）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、供应商名称。（格式自拟）

（2）每一密封件上应注明“于   年  月  日  时  分之前不准启封”字样。（格式自拟）

（3）所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加盖单位公章。

20.响应文件的递交

20.1 比选响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。递交响应文件时，报名供应商名称和比选文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和比选文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

20.2 本次采购不接收邮寄的响应文件。

20.3未密封的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收，响应文件应于递交响应文件截止时间前完善和递交，否则，将作为未按规定时间递交响应文件处理。

20.4递交后，由于密封不牢固造成提前开封的响应文件，采购人将退回供应商，并按照前款要求处理。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其比选保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改，已经递交的响应文件采购人可以不予退还。

21.5 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.6供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22.评审小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

23.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

24.履行合同

24.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

24.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

25.验收

25.1本项目采购人将严格按照合同要求，根据服务内容及要求进行验收。

25.2 验收结果不合格的将不予支付采购资金。

26.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 六、比选纪律要求

27.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目比选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照比选文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 第三章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、供应商资格、资质性要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

参加本项目采购活动的供应商单位、法定代表人、主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录；

8.本项目不接受联合体。

## 二、供应商其他类似效力要求

1、按照规定获取了比选文件。

2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

- 第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、供应商应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

（1）提供供应商具有良好的商业信誉的承诺函。

（2）具有健全的财务制度的证明材料：

①供应商提供2023年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

②供应商提供2023年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表、现金流量表、利润表)；

③供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

⑤供应商提供具有健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第①-⑤项具有同等的效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函（格式自拟）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

6、参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录：提供供应商参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录的承诺函（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理）。

7、承诺函原件。

## 二、供应商应当提供的其他类似效力证明材料

- 1、按照规定获取了比选文件：由采购人提供供应商获取比选文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

- 2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料：

- （1）“法定代表人/负责人身份证明原件”及“法定代表人/负责人身份证明材料复印件”（供应商代表为法定代表人/负责人时提供）。

（2）“法定代表人/负责人授权书原件”及“法定代表人/负责人和授权代表身份证明材料复印件”（供应商代表为非法定代表人/负责人时提供）。

- 注：

- 1、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，并且是有效的证明材料。除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

- 2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

- 3、本章所指前三年是指2021年、2022年及2023年，所指近三个月是指2023年1月及以后任意三个月。

- 4、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。

- 5、本章所涉及到的格式详见第七章。

- 第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求

## 一、项目概述

中江县中医医院拟通过本次采购，确定一名电梯供应商。

## 采购内容及要求

- 2.1采购内容：中江县中医医院体检中心电梯采购

2.2采购项目清单：

| 技术参数与性能指标 | 其他 |
| --- | --- |
| - 电梯类型： 医用电梯 - 额定重量： 800KG - 轿厢高度： 2100mm - 轿门净宽度： 1100mm - 轿厢净空间尺寸： 1400*1350mm - 轿门和层门高度： 2100mm - 额定速度： 1.00 - 底坑深度： 1500mm - 顶层高度： 4400mm - 开门方式： 对通中分式，单开 - 电源电压： 380V - 电机功率： 6.4KW - 额定电流： 14.8A - 起动电流： 19.3A - 空气开关额定电流： 30A - 电源频率： 50HZ - 体内装饰材料： 哑光面拉丝不锈钢（不锈钢本色）、配套扶手。 - 注: - 1.上述参数均为设计指导，电梯厂家在安装之前应对现场及各项技术指标进行复核，在保证能满足技术要求及现场的实际情况下方可进行生产安装。 - 2.本项目电梯均应设置延时开关。 - 3.电梯采购包含前期勘察设计，门套封堵及装饰，零星修补及收口。 - 标配功能： - 轿内误指令取消功能 警铃报警功能 电动机空转保护功能 - 电梯服务支援系统 电动机过载保护功能 同步电机磁极码测试功能 - 门过载保护功能 开关门时间超常保护功能 集选控制:全集选控制运行功能 - 故障自动存储功能 门停止运行功能 起动补偿功能 - 满载直驶运行功能 无效内指令自动消除功能 抗电磁干扰功能 - 底坑对讲机通讯功能 运行次数显示功能 超载保护功能 - 消防迫降功能:1层 轿内通风自动控制功能 对讲机通讯功能 - 开门时间自动调整功能 位置异常自动校正功能 无呼自返基站功能:1层 - 开门异常自动选层功能 停电应急照明功能 抱闸动作双安全检测功能 - 故障低速自救运行功能 故障自动检测功能 泊梯功能:1层 - 超速机械保护功能 反向内指令自动消除功能 开门时间自动控制功能 - 待机定期自检功能 轿顶检修操作功能 机房调试操作功能 - 目的层按钮闪亮功能 轿内慢速运行功能 超载报警功能 - 超速电气保护功能 轿内照明自动控制功能 停车在非门区报警功能 层高自测定功能 - 信息发布屏数字接口，预留视频电缆 轿内语音报站功能 消防员专用功能1层 - 应急照明 梯控系统 四方通话功能(无机房) - 群控系统 客梯设置冷暖型空调 背景音乐兼消防广播，预留音频电缆功能 - 停电自动平层功能 微动平层功能 电梯运行状态监测系统 - 增加wifi模块 轿厢监控(预留接口，摄像头由买方负责） - 门保护装置： 2D光幕保护功能 |  |

## 商务要求

一.商务要求

- 交货时间：成交人签订合同后，按照采购人实际供货需求按时交货。

- 交货地点：采购人指定地点

二、售后服务

- 1.货物送达时，经验收发现与要求不符者，供应商当立即组织更换货物，如因货物延迟送达影响甲方正常工作，由乙方负全部责任。

- 2.货物使用期间，出现质量问题时，供应商在接到通知后立即组织更换货物。

- 第六章  比选内容、比选过程中可实质性变动的内容

针对第五章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在比选过程中，评审小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据比选情况实质性变动相关内容。评审小组对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，评审小组会及时以书面形式通知所有参加比选的供应商。

- 第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据比选文件所对应要求自行提供，但提供的文件不满足或未实质性响应比选文件要求的将做无效响应处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

格式1封面格式

正本或副本

响  应 文  件

（比选响应文件）

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

年     月     日

- 格式2具有独立承担民事责任的能力

根据第四章要求提供

- 格式3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（一）具有良好的商业信誉承诺

致：

我单位现参与          项目，并作出如下承诺：

我单位具有良好的商业信誉，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

（二）体现健全的财务会计制度的证明材料

根据第四章要求提供

- 格式4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

根据第四章要求提供

- 格式5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：

我单位现参与          项目，并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期:XXXX年XX月XX日

- 格式6参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录承诺函

致：

我单位现参与          项目，并作出如下承诺：

我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式7参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录

无行贿犯罪记录承诺函

致：

我单位现参与          项目，并作出如下承诺：

我单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期： XXXX年XX月XX日

- 格式8承诺函原件

承诺函

（供应商名称）作为参加本次比选采购活动的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目比选文件规定，如对比选文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式9参加本项目供应商应提供的资质性证明材料（如涉及）

根据第四章要求提供

- 格式10参加本次采购活动的供应商代表证明材料

法定代表人/负责人身份证明

（若供应商代表为“法定代表人/负责人”时提供此页）

（姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人/负责人（职务           电话                     ）。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

日期：XXXX年XX月XX日

附：法定代表人/负责人身份证明材料复印件

注：

- 供应商提供“身份证明材料”。

- 提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

- 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人/负责人授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时提供此页）

致：

______________（供应商名称）法定代表人/负责人__________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）的采购活动。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司/我单位均予承认，所产生的法律后果均由我公司/单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

授权代表（签字）：

日期:XXXX年XX月XX日

附：1、代理人身份证明材料复印件（加盖公章）

2、法定代表人/负责人身份证明材料复印件（加盖公章）

注：

1、提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

报价表

项目名称：中江县中医医院体检中心电梯采购项目   报价表

| 名称 | 技术要求 | 规格 | 单位 | 预算采购（台） | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 无机房乘客电梯 |  | 台 | 1 |  | 小写： 大写： |
|  | 备注：上述报价均为综合单价报价，其报价包含产品的制作、检测、运输、储存、利润、税收及质量缺陷保障等费用。报价以合计大写为准；当子项报价与合计报价不一致时，以各子项报价合计为准；当大小写报价不一致时，以大写报价为准。 |  |  |  |  |  |

1、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人

或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

- 格式13服务方案或项目实施方案

服务方案或项目实施方案

供应商自拟项目服务方案及格式。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式14响应函

响应函

****：

1.我方全面研究了“              ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意对我方可能存在的失信行为进行惩戒，并且承诺下列任何情况发生时，我方将接受相关法律法规处理。

如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到成交通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照比选文件要求与采购人签订合同；由于我方原因未能按照比选文件的规定交纳履约保证金；我方在响应文件中提供虚假材料的；供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；我方在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

5.我方为本项目提交比选响应文件正本1份，副本        份，以及响应文件：1份。

6.本次比选，我方递交的响应文件有效期为递交响应文件截止之日起  30 天。

7.我方保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

8.我方完全同意按照比选文件的相关规定，支付代理服务费。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX年XX月XX日

第八章  评审方法

## 一、总则

1.1 根据相关规定，结合本采购项目特点制定本评审方法。

1.2 评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人依法组建的评审小组负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解比选文件，确定比选文件内容是否违反国家有关强制性规定或者比选文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人对比选文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足比选文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人报告非法干预评审工作的行为；

（七）其他职责。

1.5 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的，其响应文件作无效响应处理。

1.6评审委员会评价响应文件的实质性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 二、比选程序

2.1审查比选文件和停止评审

2.1.1 评审小组正式评审前，应当对比选文件进行熟悉和理解，内容主要包括比选文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本比选文件有下列情形之一的，评审小组应当停止评审：

（1）比选文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）比选文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）比选文件规定的评审方法是“最低评标价法”之外的评审方法，或者虽然名称为“最低评标价法”。

（4）比选文件载明的成交原则不合法的；

（5）比选文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，评审小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，评审小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查

2.2.1本项目由评审小组进行资格性审查。

2.2.2评审小组应依据比选文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加比选的供应商、是否按照规定缴纳比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.2.3资格性审查结束后，评审小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.4评审小组应依据比选文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加比选的供应商名单。

2.2.5采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4比选

2.4.1评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮比选，并给予所有参加比选的供应商平等的比选机会。比选顺序以现场签到顺序的方式确定。比选过程中，评审小组可以根据比选情况调整比选轮次。

2.4.2每轮比选开始前，评审小组应根据比选文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定比选内容。

2.4.3在比选过程中，评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动比选文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

2.4.5比选过程中，比选文件变动的，供应商应当按照比选文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。比选过程中，供应商根据比选情况自行决定变更其响应文件的（仅针对比选文件的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商可以自行决定变更其响应文件），评审小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足比选文件要求为原则，不得变更为不利于满足比选文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6比选过程中，评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合比选文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合比选文件的规定，影响评审小组评判的；

（4）经最终比选后，供应商的响应文件仍不能完全响应比选文件的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本比选文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

（6）属于比选文件中无效响应情形的。

但评审小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评审小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照比选文件要求进行分装或者统装的；

（2）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/负责人签字，但有法定代表人/负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）响应文件除比选文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

评审小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购人出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续比选的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，评审小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4.7比选过程中，比选的任何一方不得透露与比选有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8比选过程中，评审小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，评审小组应当将该供应商响应文件作无效处理。

2.4.9比选完成后，评审小组应出具比选情况记录表，比选情况记录表需包含比选内容、比选意见、实质性变动内容等。

2.5报价

2.5.1报价超过比选文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合比选文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。评审小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在评审小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质询函的解释未被评审小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.5.3供应商报价表应当由法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4报价表中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。

由评审小组采用低价法对提交报价表的供应商的响应文件进行比较评定。

2.7推荐成交候选供应商

评审小组应当根据报价情况，按照报价低到高顺序推荐3名以上成交候选供应商。

三、比选纪律及注意事项

4.1评审小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在比选过程中，供应商不得以任何形式对评审小组成员进行旨在影响比选结果的私下接触，否则将取消其参与比选的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，评审小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4评审小组独立评判，推荐成交候选供应商，并写出书面报告。

4.5评审小组可根据需要对供应商进行实地考察。